|  | ООО ПКФ «ПОЖИМПОРТ» 346400, Россия, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Буденновская, 277, оф.19 Тел./факс: (863) 294-18-77 моб. 8-918-503-01-49 http://gkpojimport.narod.ru/ E-mail: pojmash@rambler.ru |
| --- | --- |

С п е ц п р е д л о ж е н и е

ООО ПКФ «Пожимпорт» предлагает к поставке в Ваш адрес рукав пожарный для пожарной техники производства 5 ELEM КНР:

Рукав пожарный 5 ELEM (ETM) 1,6 МПа, 20м, цвет белый аналог «Стандарта»

| Ду-51 мм / с ГР-50 | 840,00 руб./ 930,00 руб. |
| --- | --- |
| Ду-66 мм / с ГР-70 | 1 200,00 руб./ 1350,00 руб. |
| Ду-77 мм / с ГР-80 | 1 440,00 руб./ 1620,00 руб. |

Рукав пожарный 5 ELEM (ETB)  1,6 Мпа, 20м,цвет белый аналог «Технолена»

| Ду-51 мм / с ГР-50 | 1 200,00 руб./ 1290,00 руб. |
| --- | --- |
| Ду-66 мм / с ГР-70 | 1 450,00 руб./ 1600,00 руб. |
| Ду-77 мм / с ГР-80 | 1 800,00 руб./ 1990,00 руб. |

Рукав пожарный 5 ELEM (ETА-R)  1,6 МПа, 20м, цвет красный

аналог «Латекса»

| Ду-51 мм / с ГР-50 | 1680,00 руб./ 1770,00 руб. |
| --- | --- |
| Ду-66 мм / с ГР-70 | 2150,00 руб./ 2300,00 руб. |
| Ду-77 мм / с ГР-80 | 2650,00 руб./ 2830,00 руб. |

Рукав пожарный для пожарных кранов и переносных мотопомп 1,0 МПа., 20м., цвет белый, упаковка по 2 скатки в коробке

| Ду-51 мм / с ГР-50 | 380,00 руб./ 460,00 руб. |
| --- | --- |
| Ду-66 мм / с ГР-70 | 630,00 руб./ 760,00 руб, |

Чехол рукава пожарного  изготовлен из полиэстеровой нити.

Отличительными особенностями  данного типа  рукава является повышенная износоустойчивость и лёгкий вес, возможность эксплуатации при более низких температурах до -60с, высокая устойчивость к агрессивным средам (масло, бензин) по своей эластичности схож с латексом. Благодаря гладкой поверхности внутренней гидроизоляционной камеры   достигается максимальная проходимость воды, за счёт минимального трения.

Образцы предлагаемой продукции прошли сертификационные испытания, разрывное давление Р=4,0 МПа, износоустойчивость поз. 1,2 — 250 циклов, поз. 3,4 — 400 циклов. В случае заинтересованности просим связаться с нами по телефону или по эл. почте. Возможна высылка опытного образца для ознакомления.

Обращаем Ваше внимание, что цена может быть скорректирована под Ваши объёмы.